Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с фактами и обстоятельствами причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении медицинского изделия: «**Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСППП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе: тележка-каталка ТНС-01ММ** **модели 0103, носилки мягкие НМ-ММ модели 0661**», производства ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010, срок действия не ограничен, (далее - Медицинское изделие) и подтверждения фактов несоответствия технических характеристик Медицинского изделия техническим условиям производителя ТУ 9451-009-10660186-2006 сообщает, что применение Медицинского изделия приостановлено до особого распоряжения.

Информацию о количестве Медицинских изделий, подлежащих изъятию в субъекте Российской Федерации, необходимо представить в Росздравнадзор в файле Excel по электронной почте [meddevices@roszdravnadzor.ru](mailto:meddevices@roszdravnadzor.ru) с указанием темы письма «Микромонтаж» в срок до 16.09.2015.

С целью устранения выявленных несоответствий Медицинских изделий, находящихся в обращении, необходимо направить заявку в ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ» - контактное лицо Шхиян Татьяна Николаевна, тел. (831) 437-13-45, 277-99-63) по электронной почте: [mmonta@kis.ru](mailto:mmonta@kis.ru), тел/факс (831) 4371344, почтовому адресу: 603057 Нижний Новгород ул. Нартова д. 2 или адресу для корреспонденции: 603136 г. Нижний Новгород а/я 58. Форма заявки прилагается.